## Warnings
	Код	ID	Имя	Описание	0->1	1->0
			Слово предупреждений 1
rtdWarningMessGroupFlag1	8	SurgeWarning	предпомпаж	Предпомпаж	внимание, предпомпаж!	расслабьтесь, кончился предпомпаж...
rtdWarningMessGroupFlag1	10	OilLevelAlarmLow	уровень масла авария низкий	Уровень масла аварийно низкий
rtdWarningMessGroupFlag1	11	CoolingWaterFlowAlarm	нет протока воды	Нет протока охлаждающей воды
rtdWarningMessGroupFlag1	12	AirFilterDiffPressureHighAlarm	высокий перепад на воздушном фильтре	Высокий перепад давления на воздушном фильтре
rtdWarningMessGroupFlag1	13	OilFilterDiffPressureHighAlarm	высокий перепад на масляном фильтре	Высокий перепад давления на масляном фильтре
rtdWarningMessGroupFlag1	14	OilPumpOverload	перегруз маслонасоса	Маслонасос перегружен
rtdWarningMessGroupFlag1	15	CoolingFanOverload	перегруз вентилятора	Охлаждающий вентилятор перегружен
rtdWarningMessGroupFlag1	0	OilSupplyPressureLowAlarm	давление масла низко	Давление масла низко
rtdWarningMessGroupFlag1	1	VibrationStage1HighAlarm	вибрация ступени 1 высока	Вибрация ступени 1X высокая
rtdWarningMessGroupFlag1	2	VibrationStage2HighAlarm	вибрация ступени 2 высока	Вибрация ступени 2X высокая
rtdWarningMessGroupFlag1	3	VibrationStage3HighAlarm	вибрация ступени 3 высока	Вибрация ступени 3X высокая
rtdWarningMessGroupFlag1	4	CoolingWaterInletPressureLowAlarm	давление воды низко	Входное давление охлаждающей воды низко
rtdWarningMessGroupFlag1	5	MotorCurrentHighAlarm	ток двигателя высокий	Ток двигателя высокий
rtdWarningMessGroupFlag1	6	OilSupplyTempHighAlarm	температура масла высока	Температура масла высокая
rtdWarningMessGroupFlag1	7	Stage3InletTempHighAlarm	температура входа ступени 3 высока	Температура на входе ступени 3 высокая
			Слово предупреждений 2
rtdWarningMessGroupFlag2	8	OilReservoirTempLowAlarm	температура в маслобаке низкая	Температура в маслобаке низкая
rtdWarningMessGroupFlag2	9	MotorCoil_R_TempHighAlarm	температура обмотки Р двигателя высока	Температура обмотки «Р» двигателя высокая
rtdWarningMessGroupFlag2	10	MotorCoil_S_TempHighAlarm	температура обмотки С двигателя высока	Температура обмотки «С» двигателя высокая
rtdWarningMessGroupFlag2	11	MotorCoil_T_TempHighAlarm	температура обмотки Т двигателя высока	Температура обмотки «Т» двигателя высокая
rtdWarningMessGroupFlag2	12	Stage2InletTempHighAlarm	температура входа ступени 2 высока	Температура на входе ступени 2 высокая
rtdWarningMessGroupFlag2	13	SystemTempHighAlarm	системная температура высока	Системная температура высока
rtdWarningMessGroupFlag2	14	MotorBearing_DE_TempHighAlarm	температура подшипника на приводном конце высока	Температура подшипника на приводном конце двигателя высока
rtdWarningMessGroupFlag2	15	MotorBearing_NDE_TempHighAlarm	температура подшипника на неприводном конце высока	Температура подшипника на неприводном конце двигателя высока
rtdWarningMessGroupFlag2	0	CoolingWaterSupplyTempAlarm	температура охлаждающей воды высока	Температура на подаче охлаждающей воды высока
rtdWarningMessGroupFlag2	1	CoolingWaterReturnTempAlarm	температура возвратной воды высока	Температура на возврате охлаждающей воды высока
rtdWarningMessGroupFlag2	2	MotorBearing_DE_VibrationAlarm	вибрация подшипника на приводном конце высока	Вибрация подшипника на приводном конце двигателя высока
rtdWarningMessGroupFlag2	3	MotorBearing_NDE_VibrationAlarm	вибрация подшипника на неприводном конце высока	Вибрация подшипника на неприводном конце двигателя высока
rtdWarningMessGroupFlag2	4	MotorFanTrip	авария вентилятора двигателя	Авария вентилятора двигателя
rtdWarningMessGroupFlag2	5	CheckVibrationTrend	проверьте графики вибрации	Проверьте графики вибрации
rtdWarningMessGroupFlag2	6	RtdSignalFault	ошибка сигнала термосопротивления	Ошибка сигнала датчика термосопротивления
rtdWarningMessGroupFlag2	7	AnalogSignalFault	ошибка аналогового сигнала	Ошибка сигнала аналогового датчика
			Слово сопровождения 1
rtdMaintenanceGroupFlag	8	MT_Num3StageInletTempHigh	ремонт высокая температура входа ступени 3	Требуется обслуживание: высокая температура на входе ступени 3
rtdMaintenanceGroupFlag	9	MT_oilSupplyTempHigh	ремонт высокая температура масла	Требуется обслуживание: высокая температура масла
rtdMaintenanceGroupFlag	10	MT_oilSupplyPressureLow	ремонт низкое давление масла	Требуется обслуживание: низкое давление масла
rtdMaintenanceGroupFlag	11	MT_checkVibrationTrend	ремонт проверить графики вибрации	Требуется обслуживание: проверить графики вибрации
rtdMaintenanceGroupFlag	12	MT_motorCoilTempHigh	ремонт высокая температура обмоток двигателя	Требуется обслуживание: высокая температура обмоток двигателя
rtdMaintenanceGroupFlag	13	MT_motorBearingTempHigh	ремонт высокая температура подшипников двигателя	Требуется обслуживание: высокая температура подшипников двигателя
rtdMaintenanceGroupFlag	14	MT_Num2StageInletTempHigh	ремонт высокая температура входа ступени 2	Требуется обслуживание: высокая температура на входе ступени 2
rtdMaintenanceGroupFlag	15	MT_oilFilterDiffAlarm	ремонт перепад на маслофильтре высок	Требуется обслуживание: перепад на маслофильтре высок
rtdMaintenanceGroupFlag	0	MT_airFilterDiffAlarm	ремонт перепад на возд.фильтре высок	Требуется обслуживание: перепад на воздушном фильтре высок
rtdMaintenanceGroupFlag	1	MT_injectGreaseIntoTheCoupling	ремонт смажьте соединения	Требуется обслуживание: смажьте соединения
rtdMaintenanceGroupFlag	2	MT_replaceLubricationOil	ремонт замена смазки	Требуется обслуживание: замените смазку
rtdMaintenanceGroupFlag	3	MT_replaceLubOilInsideOfMotorBrg	ремонт заменить смазку подшипников двигателя	Требуется обслуживание: заменить смазку подшипников двигателя
rtdMaintenanceGroupFlag	4	MT_injectGreaseIntoTheMotorBrg	ремонт смазать подшипники двигателя	Требуется обслуживание: смазать подшипники двигателя
rtdMaintenanceGroupFlag	5	MT_checkElectricIGV	ремонт проверить электрику напр.аппарата	Требуется обслуживание: проверить электрику направляющего аппарата
rtdMaintenanceGroupFlag	6	MT_checkBOV_Assy	ремонт проверить сборку помпажн.клапана	Требуется обслуживание: проверить сборку помпажного клапана
			Слово ремонта 1
rtdEventMessGroupFlag1	8	IgvSignalFault	вне диапазона положение напр.аппарата	Сигнал вне допустимого диапазона: положение направляющего аппарата
rtdEventMessGroupFlag1	9	BovSignalFault	вне диапазона положение помпажн.клапана	Сигнал вне допустимого диапазона: положение помпажного клапана
rtdEventMessGroupFlag1	13	Vib1GapVoltFault	смещение напряжения сигнала вибрация 1	Смещение напряжения сигнала: вибрация 1
rtdEventMessGroupFlag1	14	Vib2GapVoltFault	смещение напряжения сигнала вибрация 2	Смещение напряжения сигнала: вибрация 2
rtdEventMessGroupFlag1	15	Vib3GapVoltFault	смещение напряжения сигнала вибрация 3	Смещение напряжения сигнала: вибрация 3
			Слово ремонта 2
rtdEventMessGroupFlag2	8	SystemPressAnalogFault	вне диапазона системное давление	Сигнал вне допустимого диапазона: системное давление
rtdEventMessGroupFlag2	9	DischPressAnalogFault	вне диапазона давление на выходе	Сигнал вне допустимого диапазона: давление на выходе
rtdEventMessGroupFlag2	10	OilSupplyPressAnalogFault	вне диапазона давление масла	Сигнал вне допустимого диапазона: давление масла
rtdEventMessGroupFlag2	11	Vib1AnalogFault	вне диапазона вибрация 1	Сигнал вне допустимого диапазона: вибрация 1
rtdEventMessGroupFlag2	12	Vib2AnalogFault	вне диапазона вибрация 2	Сигнал вне допустимого диапазона: вибрация 2
rtdEventMessGroupFlag2	13	Vib3AnalogFault	вне диапазона вибрация 3	Сигнал вне допустимого диапазона: вибрация 3
rtdEventMessGroupFlag2	14	OilFilterDiffPressAnalogFault	вне диапазона перепад на маслофильтре	Сигнал вне допустимого диапазона: перепад на маслофильтре
rtdEventMessGroupFlag2	15	MotorCurrentAnalogFault	вне диапазона ток двигателя	Сигнал вне допустимого диапазона: ток двигателя
rtdEventMessGroupFlag2	0	Num1OutPressAnalogFault	вне диапазона давление выхода 1	Сигнал вне допустимого диапазона: давление выхода 1
rtdEventMessGroupFlag2	1	Num2OutPressAnalogFault	вне диапазона давление выхода 2	Сигнал вне допустимого диапазона: давление выхода 2
rtdEventMessGroupFlag2	2	AirFilterDiffAnalogFault	вне диапазона перепад на возд.фильтре	Сигнал вне допустимого диапазона: перепад на воздушном фильтре
rtdEventMessGroupFlag2	3	CoolingWaterInletPressAnalogFault	вне диапазона давление охлаждающей воды	Сигнал вне допустимого диапазона: давление на подаче охлаждающей воды
rtdEventMessGroupFlag2	4	CoolingWaterOutletPressAnalogFault	вне диапазона давление возвратной воды	Сигнал вне допустимого диапазона: давление на возврате охлаждающей воды
			Слово ремонта 3
rtdEventMessGroupFlag3	8	OilSupplyTempSignalFault	вне диапазона температура масла	Сигнал вне допустимого диапазона: температура масла
rtdEventMessGroupFlag3	9	Num3InletTempSignalFault	вне диапазона температура входа ступени 3	Сигнал вне допустимого диапазона: температура на входе ступени 3
rtdEventMessGroupFlag3	10	OilResvTempSignalFault	вне диапазона температура масла резерв	Сигнал вне допустимого диапазона: температура масла, резерв
rtdEventMessGroupFlag3	11	Motor_R_TempSignalFault	вне диапазона температура обмотки Р	Сигнал вне допустимого диапазона: температура обмотки «Р» двигателя
rtdEventMessGroupFlag3	12	Motor_DE_TempSignalFault	вне диапазона температура привод.конца двигателя	Сигнал вне допустимого диапазона: температура приводного конца двигателя
rtdEventMessGroupFlag3	13	Motor_NDE_TempSignalFault	вне диапазона температура непривод.конца двигателя	Сигнал вне допустимого диапазона: температура неприводного конца двигателя
rtdEventMessGroupFlag3	14	Motor_S_TempSignalFault	вне диапазона температура обмотки С	Сигнал вне допустимого диапазона: температура обмотки «С» двигателя
rtdEventMessGroupFlag3	15	Motor_T_TempSignalFault	вне диапазона температура обмотки Т	Сигнал вне допустимого диапазона: температура обмотки «Т» двигателя
rtdEventMessGroupFlag3	0	Num2InletTempSignalFault	вне диапазона температура входа ступени 2	Сигнал вне допустимого диапазона: температура на входе ступени 2
rtdEventMessGroupFlag3	1	SystemTempSignalFault	вне диапазона системная температура	Сигнал вне допустимого диапазона: системная температура
rtdEventMessGroupFlag3	2	Num1OutTempSignalFault	вне диапазона температура выхода ступени 1	Сигнал вне допустимого диапазона: температура на выходе ступени 1
rtdEventMessGroupFlag3	3	Num2OutTempSignalFault	вне диапазона температура выхода ступени 2	Сигнал вне допустимого диапазона: температура на выходе ступени 2
rtdEventMessGroupFlag3	4	Num3OutTempSignalFault	вне диапазона температура выхода ступени 3	Сигнал вне допустимого диапазона: температура на выходе ступени 3
rtdEventMessGroupFlag3	5	CoolingWaterInletTempSignalFault	вне диапазона температура охлаждающей воды	Сигнал вне допустимого диапазона: температура на подаче охлаждающей воды
rtdEventMessGroupFlag3	6	CoolingWaterOutletTempSignalFault	вне диапазона температура возвратной воды	Сигнал вне допустимого диапазона: температура на возврате охлаждающей воды

## Alarms
	Код	ID	Имя	Описание	0->1	1->0
			Слово аварий 1
rtdAlarmMessGroupFlag1	8	SurgeAlarm	помпаж	Помпаж	пиздец, пампажжж!	конец пиздетца)
rtdAlarmMessGroupFlag1	0	OilSupplyPressureLowAlarm	давление масло аварийно низко	Давление масло аварийно низко
rtdAlarmMessGroupFlag1	1	VibStage1HighAlarm	вибрация ступени 1 аварийно высока	Вибрация ступени 1 аварийно высока
rtdAlarmMessGroupFlag1	2	VibStage2HighAlarm	вибрация ступени 2 аварийно высока	Вибрация ступени 1 аварийно высока
rtdAlarmMessGroupFlag1	3	VibStage3HighAlarm	вибрация ступени 3 аварийно высока	Вибрация ступени 1 аварийно высока
rtdAlarmMessGroupFlag1	5	MotorCurrentAlarm	ток двигателя аварийно высок	Ток двигателя аварийно высок
rtdAlarmMessGroupFlag1	6	OilSupplyTempHighAlarm	температура масла аварийно высока	Температура масла аварийно высока
rtdAlarmMessGroupFlag1	7	Stage3InletTempHighAlarm	температура входа ступени 3 аварийно высока	Температура входа ступени 3 аварийно высока
			Слово аварий 2
rtdAlarmMessGroupFlag2	9	MotorCoil_R_TempHighAlarm	температура обмотки Р двигателя аварийно высока	Температура обмотки Р двигателя аварийно высока
rtdAlarmMessGroupFlag2	10	MotorCoil_S_TempHighAlarm	температура обмотки С двигателя аварийно высока	Температура обмотки С двигателя аварийно высока
rtdAlarmMessGroupFlag2	11	MotorCoil_T_TempHighAlarm	температура обмотки Т двигателя аварийно высока	Температура обмотки Т двигателя аварийно высока
rtdAlarmMessGroupFlag2	12	Stage2InletTempHighAlarm	температура входа ступени 2 аварийно высока	Температура входа ступени 2 аварийно высока
rtdAlarmMessGroupFlag2	14	MotorBearing_DE_TempHighAlarm	температура подшипника на приводном конце аварийно высока	Температура подшипника на приводном конце аварийно высока
rtdAlarmMessGroupFlag2	15	MotorBearing_NDE_TempHighAlarm	температура подшипника на неприводном конце аварийно высока	Температура подшипника на неприводном конце аварийно высока
rtdAlarmMessGroupFlag2	2	MotorBearing_DE_VibAlarm	вибрация подшипника на приводном конце аварийно высока	Вибрация подшипника на приводном конце аварийно высока
rtdAlarmMessGroupFlag2	3	MotorBearing_NDE_VibAlarm	вибрация подшипника на неприводном конце аварийно высока	Вибрация подшипника на неприводном конце аварийно высока
rtdAlarmMessGroupFlag2	4	RemStopCommand	дистанционная команда стоп	Дистанционная команда стоп
rtdAlarmMessGroupFlag2	5	WasShutPowerOff	аварийное отключение питания	Аварийное отключение питания
rtdAlarmMessGroupFlag2	6	MotorStartPanelOnResponse	панель управления двигателем на связи	Панель управления двигателем на связи
rtdAlarmMessGroupFlag2	7	LocalStopCommand	местная команда стоп	Местная команда стоп